## opci uvjeti
1 | OPĆI UVJETI
Sve radove iz ovog troškovnika treba izvesti solidno i stručno do potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu sa: - projektnom dokumentacijom, - važećim zakonima, propisima i normama, - pravilima struke i zanata, - prema uputama proizvođača.
Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva: - da je Izvođač radova detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća zatražio pismeno objašnjenje investitora i projektanta prije davanja ponude, odnosno najkasnije pravodobno prije izvođenja radova, - da je pregledao lokaciju budućeg gradilišta i šireg okruženja i upoznao se sa svim elementima relevantnim za izvođenjem radova što uključuje mogućnosti transporta i vršenja radova na lokaciji, posebnosti mjesta izvođenja radova, lokalne propise i posebne dokumente kao i stanje izvedenih radova - da je upoznat s lokacijom javnog deponija, uvjetima zbrinjavanja otpada koje propisuje nadležno komunalno poduzeće, transportnom rutom, administrativnim taksama i ostalim što utječe na formiranje cijene za zbrinjavanje otpada, - da je upoznat s lokacijom deponija za odlaganje opasnog otpada, azbesnih krovnih ploča, zakonima, propisima i pravilnicima koji su važeći za ovu vrstu otpada. Deponiranje opasnog otpada i plaćanje administrativnih taksi za ovu vrstu otpada dužnost je Izvođača radova.
- da su Izvođači pojedinih radova upoznati s materijalima i tehnologijom izvođenja radova o kojima ovisi kvaliteta njihovog rada. Prije davanja ponude ponuđač je dužan o eventualnim nedostacima ili primjedbama zatražiti pojašnjenje stavke,
U jediničnim cijenama za pojedine stavke uračunati su svi radovi potrebni za ispravno i potpuno dovršenje predmetnih radova što obuhvaća troškove za: - sav materijal, potreban rad, transporte, radne i pomoćne skele, oplate, alate, opremu, strojeve i pribor, - organizaciju gradilišta s potrebnim objektima, svim traženim zaštitama i stvaranjem odgovarajućih uvjeta za rad, - priključke, energente, režije, upravu gradilišta i poduzeća, - signalizaciju, regulaciju prometa i zbrinjavanje otpada, - redovito čišćenje i odvoženje viška materijala i otpada, - geodetsko praćenje izvođenja radova, - izradu projekta izvedenog stanja, - dobavu ocjene o tehničkoj sukladnosti i izjave o svojstvima (atesti), dokaza kvalitete za sve ugrađene materijale i sustave, - izrada uzoraka i radioničkih nacrta i - sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u slučajevima kada su potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inženjer, predstavnik Investitora i predstavnik Izvođača radova, a tu svoju odluku unositi će u Građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po Građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom Obračunu.
Sve eventualne nejasnoće prije izvođenja radova Izvođač je dužan razjasniti s Projektantima i Nadzornim inženjerima, upozoriti Projektanta i Nadzornog inženjera na moguće nedostatke ili greške u dokumentaciji i predložiti uočena moguća poboljšanja rješenja i izvedbe.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unosit će u Građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog Obračuna radova. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati projektnu dokumentaciju i dati ju na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač je odgovoran za efikasnost, međusobnu usklađenost i suradnju kooperanata. Svaka nova faza izvođenja radova može započeti nakon pismenog usvajanja prethodno izvedenih radova od strane izvođača slijedeće faze.
Prije narudžbe pojedinih materijala, za koje je u troškovničkoj stavci tako navedeno, Izvođač je dužan projektantu dostaviti uzorke na ovjeru.
Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta Izvođač je dužan prekontrolirati sve mjere na gradilištu.
Nužno je poštivanje komunalnih odredbi, termina za gradnju, pravila javnog reda i mira te održavanje javnih površina urednim.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti sva fina čišćenja zidova, podova i drugog. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvođač radova posve uređeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Nadzornog inženjera. Redovito održavanje reda i čistoće na gradilištu i okolnim površinama koje se koriste za potrebe gradilišta uključene su u cijenu. Završno čišćenje posebno se obračunava.
Izvođač je dužan ograditi i osigrati gradilište te zaštititi sve kontaktne površine od utjecaja radova. Treba brinuti za sigurnost korištenja javnog prostora u blizini gradilišta i onemogućiti pristup neovlaštenim osobama na gradilište.
Ukoliko dođe do oštećenja ili prljanja na okolnim površinama, elementima i opremi, Izvođač je dužan odmah popraviti iste ili će se popravci izvesti o njegovom trošku.
Obzirom da se radi o zahvatu na poslovnoj zgradi koja je je u intenzivnom korištenju i u frekventnom gradskom području potrebno je poduzeti sve predradnje i mjere kao bi se radovi mogli izvoditi bez većeg utjecaja na oklone radne prostore i vanjske javne površine.
Privremeno zauzeće javnih površina radi izvođenja radova (skele, zaštitne ograde, kolni prilaz gradilištu preko pješačke ulice) isključivo uz suglasnost nadležnih komunalnih službi.
Naručitelj je dužan osigurati nesmetan pristup Izvođaču svim dijelovima zgrade koji su predmet zahvata te eventualnu koordinaciju sa drugim korisnicima vezano za radove koji uključuju glavne elemente zgrade i/ili instalacijske sustave zajedničke za cijelu zgradu.

## troškovnik
1 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | UKUPNA CIJENA (€)
OPĆI NAPUTCI
Grafički dio projekta (nacrti, sheme i detalji) sastavni su dijelovi ponudbene dokumentacije i bez njihovog pregleda nije moguće sagledati kompleksnost zahvata i nuditi cijenu za pojedine stavke. U slučaju eventualnih neusklađenosti grafičkog prikaza i tekstualnog opisa načelno je mjerodavan grafički prikaz. Ako iz grafičkog prikaza nije nedvojbeno jasna geometrija i funkcionalnost pojedinog elementa potrebno je putem ovlaštenog predstavnika Naručitelja kontaktirati Projektanta.
A1.1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE
OPĆI NAPUTCI
Prije početka radova potrebno je odraditi pripremne radove koji obuhvaćaju slijedeće: - Pripreme terena i postavljanje gradilišnog kontejnera, osiguranje privremenog priključka struje i vode, izrada plana transportnih putova i sheme gradilišta, odnosno svu potrebnu pripremu i predradnje za pravovaljano i sigurno izvođenje radova gradnje i radova uklanjanja. - Doprema, montaža, demontaža i odvoz pocinčane brzomontažne zaštitne ograde gradilišta, s ulaznim pješačkim i kolnim vratima, prema projektu organizacije gradilišta. Uključeno održavanje i obnavljanje ograde tijekom cijelog perioda gradnje. Osobitu pozornost nužno je obratiti pregledu i sanaciji ograde nakon vremenskih nepogoda. Ogradu izvesti po postojećim propisima. -Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti.
NAPOMENA: Prije početka izvođenja ovih radova treba, prema planu rušenja (uključeno u jedinične cijene rušenja i uklanjanja), točno označiti na licu mjesta što se ruši, osmisliti i pripremiti mjere zaštite od oštećenja postojeće građevine, te detektirati vodove instalacija, elektrike, vode, kanalizacije, plina i dr.
Kod rušenja djelova nosive konstrukcije postojeće građevine osobitu pažnju posvetiti sigurnom izvođenju radova kako za radnike tako i za samu građevinu te iste uskladiti sa izvođenjem arm. bet. radova na novoj nosivoj konstrukciji. Pri tome primjeniti mjere zaštite na radu.
Prije demontaže vanjskih prozora, izvođač će dogovoriti dinamiku izvođenja radova sa investitorom i nadzornim inženjerom.
Izvođač radova je odgovoran za eventualne štete na postojećoj građevini, koje nastanu uslijed nedovoljne zaštite iste ili nestručnog izvođenja radova.
1 | Ograđivanje i označavanje gradilišta:
_postavljanje zaštite od utjecaja radova u interijeru i odjeljivanje dijela prostora za nesmetano odvijanje radova: zid od OSB ploča na potkonstrukciji u punoj visini prostora sa najlonom sa vanjske strane za sprečavanje širenja prašine i eventualne vode te ugrađenim vratima, _ograđivanje perimetra zgrade sa svim propisanim elementima zaštite zbog radova na pročeljima uz osiguranje nesmetanog pristupa glavnom ulazu te ulazima poslovnih prostora u prizemlju, _oznaka zabrane pristupa nezaposlenim osobama, _postavljanje tipskih oznaka sukladno regulativi zaštite na radu, _izrada i postavljanje ploče sa informacijama o gradilištu sukladno važećoj zakonskoj regulativi, _izrada Plana izvođenja radova. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Zaštita postojećih instalacija koje se zadržavaju, u svim fazama radova. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Zaštita okolnih kontaktnih ploha (zidovi, pročelja, podne plohe) u zoni obuhvata koje nisu predmet zahvata i neposredno uz zonu obuhvata od utjecaja radova. Stavka uključuje sav materijal i rad da bi se elementi zaštitili na prikladan način prema pravilima struke i uputama predstavnika Naručitelja. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | SKELA
Radna skela sa svim tipskim i fazonskim elementima sukladno važećoj regulativi zaštite na radu. Uključuje sve zaštitne elemente (mreže, barijere, ojačanja i sl.) za zaštitu od pada predmeta sa visine. Postavlja se na javnoj pješačkoj površini uz suglasnost nadležnog komunalnog tijela. Potrebno je omogućiti nesmetan pristup glavnom ulazu i ulazima poslovnih prostora na razini prizemlja. U cijenu stavke su uključene sve komunalne pristojbe vezane za korištenje i zauzeće javne površine za vrijeme trajanja radova.
|  | m2 | 605 |  | 0
5 | DEMONTAŽA OTVORA
Demontaža postojećih otvora: vanjske ostakljene staklene kontinuirane stijene sa nadvojim i nosačima te manjih prozora istočnoj strani objekta, uključivo utovar, transport i odvoz demontiranog materijala na deponij udaljenosti do 20 km. Stavka uključuje svih potrebnih skela i platforni neophodnih za ovaj rad.Obračun po m2.
|  | m2 | 150 |  | 0
6 | ZAŠTITNA MREŽA
. | Demontaža postojećih vanjskih rešetki zaštite klima uređaja. U stavku uključeno deponiranje na gradilištu, prekrajanje na novu dimenziju, brušenje i bojanje te ponovna ugradnja na nosače nakon postave nove vanjske stijenke.
|  | kom | 5 |  | 0
7 | KLIMA UREĐAJI
Demontaža postojećih vanjskih klima jednica, pohranjivanje te ponovna ugradnja nakon završenih radova.
|  | kom | 5 |  | 0
8 | KUTNE LAJSNE
Demontaža postojećih drvenih kutnih lajsni laminata, pohanjivanje te ponovna montaža nakon ugradnje vanjske stolarije.
|  | m' | 30 |  | 0
9 | VANJSKE ČELIČNE REŠETKE
Demontaža postojećih vanjskih metalnih rešetki na poziciji prozora shema POZ 4. Rešetke je potrebno demontirati, pobrusiti anitkorozivno premazati te obojati u boju kao u postojećem stanju, pohraniti te ponovna montirati nakon ugradnje vanjske stolarije. Okvirne dimenzije rešetki su 40x200 cm Obračun po komadu rešetke
|  | kom | 5 |  | 0
10 | VANJSKE ČELIČNE ŽALUZINE
Demontaža postojećih vanjskih metalnih žaluzina na poziciji prozora shema POZ 5. Žaluzine je potrebno demontirati, pobrusiti anitkorozivno premazati te obojati u boju kao u postojećem stanju, pohraniti te ponovna montirati nakon ugradnje vanjske stolarije. Okvirne dimenzije žaluzina su 65/77 cm Obračun po komadu žaluzine
|  | kom | 3 |  | 0
A1.1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
A1.2. | ZIDARSKI RADOVI
Jedinična cijena treba sadržavati: * sav rad, uključujući i prijenos,obostrani završni špric zida i nadvoja nad vratima * sav materijal i alat sa uskladištenjem, * svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu, * čišćenje prostorija i zidnih površina od morta i otpadaka po završetku rada, * sve posredne i neposredne troškove.
Napomena: Prilikom obnove svi elementi na pročelju zadržati izvorno oblikovanje.
1 | Zidarska pripomoć kod radova montaže vanjske aluminijske stolarije. Uključuje izradu šliceva, prodora i njihovo krpanje.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | ZIDARSKA OBRADA ŠPALA OKO OTVORA
Zidarska obrada špala (razvijene širine do 40cm) oko otvora prozora i vrata prije ugradnje prozora. Obračun radova vrši se prema stvarno izvršenim radovima po m'.
|  | m' | 80 |  | 0
3 | Razne pripomoći koje su potrebne naručitelju, a koje je nemoguće normirati pa se obračunavaju prema stvarno utrošenom vremenu ovjerenom od nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja. NAPOMENA: Naznačeni sati su orijentacijski, a stvarni utrošak biti će obračunat naknadno prema stvarno utrošenom vremenu uz upis u Građevinski dnevnik i obaveznu ovjeru Nadzornog inženjera.
| a) PKV radnik | sati | 10 |  | 0
| b) KV radnik | sati | 10 |  | 0
| c) VKV radnik | sati | 10 |  | 0
A1.2. | UKUPNO ZIDARSKI I FASADERKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.3. | VANJSKA ALUMINIJSKA STOLARIJA
Izvoditelj radova dužan je prije početka rada provjeriti sve mjere na gradilištu za svaki pojedini element.
Potrebno je usuglasiti sve izvedbene detalje kao i boje profila i vrstu okova sa projektantom.
Ponuđenom cijenom obuhvaćeno je izrada radioničke dokumentacije/sheme, detalji/, provjera mjera na gradilištu, izrada doprema na gradilište, ugradnja, sav materijal potreban za ugradnju, rad i sve ostlao do potpune gotovosti svakog elementa posebno, odnosno ukupnih predmetnih radova.
Sve radioničke nacrte treba podnijeti na pregled i odobrenje arhitektu i glavnom projektantu.Crteži trebaju sadržavati tipične detalje svih elemenata okvir ,spoja ,pričvršćenja i ostakljenja :prikazati pričvršćenje na nosivu konstrukciju građevine i spoj sa drugim strukama i dijelovima građevine.Prikazati izolacije među nesrodnim materijalima.
Dostaviti slijedeće proračune:
a) statički proračun elemenata okvira,spojeva i panela.
b) proračun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra ,te dokaz progina za svaki tip i veličinu stakla,proračun strukturalnog silikona
c) proračun toplinskih dilatacija
d) proračun pričvrsnih elemenata fasade na nosivu konstrukciju građevine
e) proračun koeficijenta prolaza topline
Izvoditelj je dužan dostaviti ateste i/ili certificate za ugrađene serije profila /elemenata/, okova, brtvi, spojnih elemenata čime garantira kvalitet materijala i izvedbu sukladno zahtjevima Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.
Izolacijsko staklo mora biti izrađeno i dokazano da ispunjava zahtjeve standarda DIN 1286 dio 1 i DIN 1286 dio 2 .
Norme za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i ovješene fasade :
HRN EN 107 ili jednakovrijedno _________________________ Metode ispitivanja prozora -mehaničko ispitivanje
HRN EN 179:2001 ili jednakovrijedno _________________________ Metode ispitivanja prozora -mehaničko ispitivanje
HRN EN 179/A1/AC:2003 ili jednakovrijedno _________________________ Građevni okovi -dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
HRN EN 179:2008 ili jednakovrijedno _________________________ Građevni okovi -Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putevima -zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)
HRN EN 485 ili jednakovrijedno _________________________ Aluminijski limovi
HRN EN 673 ili jednakovrijedno _________________________ Ostakljenje -Izračun koeficijenta prolaza topline -Ušteda energije
HRN EN 949 ili jednakovrijedno _________________________ Prozori i ovješene fasade,vrata,rebrenice i zasloni -određivanje otpornosti ma udar mekog i teškog tijela
HRN EN 952 ili jednakovrijedno _________________________ Vratna krila.opća i lokalna ravnost-metoda mjerenja
HRN EN 1027 ili jednakovrijedno _________________________ Prozori i vrata -vodonepropusnost -metoda mjerenja
HRN EN 1063 ili jednakovrijedno _________________________ Ostakljenje -metode ispitivanja
HRN EN 12152 ili jednakovrijedno _________________________ Ovješene fasade -propusnost zraka ,zahtjevi i razredba
HRN EN 12153 ili jednakovrijedno _________________________ Ovješene fasade -propusnost zraka ,metoda ispitivanja
HRN EN 12154 ili jednakovrijedno _________________________ Ovješene fasade -vodonepropusnost
HRN EN 12179 ili jednakovrijedno _________________________ Ovješene fasade -otpornost na opterećenje vjetrom -metoda ispitivanja
Sistemska fasada mora posjedovati slijedeće ateste :
-atest vodotjesnosti fasade
-atest o zvučnoj izolaciji fasade
-atest o toplinskoj izolaciji fasade
-dokaz o kvaliteti površinske obrade ugrađenih elemenata
atest i podaci o svim uzorcima stakala
Fasadne stavke sidre se čeličnim sidrima i sidrenim vijcima u beton. Sidra moraju biti antikorozijski zaštićena i bez izravnog dodira sa aluminijem da se spriječe galvanizacijska izjedanja materijala. Materijal za izradu sidra je konstrukcijski čelik kvalitete i sastava Č.0361-Č. 0371. Dimenzije sidara uskladiti sa projektantom konstrukcije.
Vijci za sidrenje elemenata moraju biti zaštićeni protiv korozije, a svaki vanjski vijci moraju biti INOX 18/10 kvalitete.
Prostor između okvira i betonskog zida popunjava se poliuretanskom ekspandirajućom pjenom. S vanjske i unutarnje strane se taj prostor obvezno pokriva ukrasnom aluminijskom letvicom.
Za ostakljenje se upotrebljavaju isključivo brtve EPDM kvalitete.Potrebno je omogučiti nesmetani temeperaturni rad stakla u okviru. Vrstu i boju stakla određuje projektant, a debljina stakla mora zadovoljavati sigurnosne i statičke zahtjeve prema pravilima struke. Staklo mora biti usklađeno sa elaboratom fizike zgrade /toplina, zvuk/.
Konstrukcije od aluminijskih profila sa prekidom toplinskog mosta.
Koeficijent prolaza topline cijelog otvora najviše 1,4-1,7 W/m2K.
Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije max. g=0,40.
Ostakljenje dvostrukim izolirajućim staklom s jednim slojem niske emisije (Low-E obloge) Ug<=1,1 W/m2K. 8mm ESG (bronza efekt) + 16mm Argon + 8 mm (4.4.1)VSG
U cijenu je uključena izrada radioničke dokumentacije sa svim karakterističnim detaljima ugradnje. Izvođenju se može pristupiti tek po ovjeri iste od strane Nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja!.
Sve dimenzije navedene u pojedinim stavkama su osne po projektu! Izvođač je dužan prije početka radova sve dimenzije provjeriti na gradilištu!
1 | SHEMA POZ 1
Dobava, izrada i ugradnja vanjske strukturirane samonosive ,u cjelini zastakljene toplo izolirane fasadne konstrukcije od aluminijskih profila sa otklopno zaokretnim prozorima (otvaranje prema unutra) SVE PREMA SHEMI IZ GRAFIČKOG DIJELA PROJEKTA
Okviri se izvode od aluminijskih profila s prekinutim termo mostom.Završna obrada je plastificiranje po RAL karti. Ton i nijansa boje po izboru projektanta. Ostakljenje dvostruko izolirajućim staklom. Stavka uključuje i sav pripadajući standardni okov (materijal i dizajn po izboru projektanta).Stavka uključuje metalne opšave po cijelom obodu,sve izvedeno prema pravilima struke. Montaža po RAL sistemu.
| SHEMA POZ 1 - dim 192.5+192.5/655 cm | kom | 2 |  | 0
2 | SHEMA POZ 2
Dobava, izrada i ugradnja vanjske strukturirane samonosive ,u cjelini zastakljene toplo izolirane fasadne konstrukcije od aluminijskih profila sa otklopno zaokretnim prozorima (otvaranje prema unutra) SVE PREMA SHEMI IZ GRAFIČKOG DIJELA PROJEKTA
Okviri se izvode od aluminijskih profila s prekinutim termo mostom.Završna obrada je plastificiranje po RAL karti. Ton i nijansa boje po izboru projektanta. Ostakljenje dvostruko izolirajućim staklom. Stavka uključuje i sav pripadajući standardni okov (materijal i dizajn po izboru projektanta).Stavka uključuje metalne opšave po cijelom obodu,sve izvedeno prema pravilima struke. Montaža po RAL sistemu.
| SHEMA POZ 2 - dim 150.5/655 cm | kom | 1 |  | 0
3 | SHEMA POZ 3
Dobava, izrada i ugradnja vanjske strukturirane samonosive ,u cjelini zastakljene toplo izolirane fasadne konstrukcije od aluminijskih profila sa otklopno zaokretnim prozorima (otvaranje prema unutra) SVE PREMA SHEMI IZ GRAFIČKOG DIJELA PROJEKTA
Okviri se izvode od aluminijskih profila s prekinutim termo mostom.Završna obrada je plastificiranje po RAL karti. Ton i nijansa boje po izboru projektanta. Ostakljenje dvostruko izolirajućim staklom. Stavka uključuje i sav pripadajući standardni okov (materijal i dizajn po izboru projektanta).Stavka uključuje metalne opšave po cijelom obodu,sve izvedeno prema pravilima struke. Montaža po RAL sistemu.
| SHEMA POZ 3 - dim 187.5+744.5+187.5/655 cm | kom | 1 |  | 0
4 | SHEMA POZ 4
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozor sa klupicom.) SVE PREMA SHEMI IZ GRAFIČKOG DIJELA PROJEKTA Montaža po RAL sistemu. Završna obrada plastifikacijom u tonu po izboru Projektanta.
Okviri se izvode od aluminijskih profila s prekinutim termo mostom. Projektirani sustav ostakljenih prozora jugoistočnog pročelja je FEAL T80HF. Završna obrada je plastificiranje po RAL karti. Ton i nijansa boje po izboru projektanta. Prozori se izvode kao jednokrilno zaokretno-otklopni. Rotacija oko donje osi okvira put unutra - ventus. Ostakljenje dvostruko izolirajućim staklom. Stavka uključuje i sav pripadajući standardni okov (materijal i dizajn po izboru projektanta).Stavka uključuje metalne opšave po cijelom obodu,sve izvedeno prema pravilima struke. Ostakljenje prozora je dvostrukim izo staklom 4+16 (argon)+4 mm sljedećih karakteristika: - vani kaljeno staklo debljine 4 mm po izboru projektanta - unutarnje staklo je debljine 4 mm sa low-E folijom/premazom.
| SHEMA POZ4 - dim 95/195 cm | kom | 5 |  | 0
5 | SHEMA POZ 5.1
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozor sa klupicom.) SVE PREMA SHEMI IZ GRAFIČKOG DIJELA PROJEKTA Montaža po RAL sistemu. Završna obrada plastifikacijom u tonu po izboru Projektanta.
Okviri se izvode od aluminijskih profila s prekinutim termo mostom. Projektirani sustav ostakljenih prozora jugoistočnog pročelja je FEAL T80HF. Završna obrada je plastificiranje po RAL karti. Ton i nijansa boje po izboru projektanta. Prozori se izvode kao jednokrilno zaokretno-otklopni. Rotacija oko donje osi okvira put unutra - ventus. Ostakljenje dvostruko izolirajućim staklom. Stavka uključuje i sav pripadajući standardni okov (materijal i dizajn po izboru projektanta).Stavka uključuje metalne opšave po cijelom obodu,sve izvedeno prema pravilima struke. Ostakljenje prozora je dvostrukim izo staklom 4+16 (argon)+4 mm sljedećih karakteristika: - vani kaljeno staklo debljine 4 mm po izboru projektanta - unutarnje staklo je debljine 4 mm sa low-E folijom/premazom.
| SHEMA POZ5.1 - dim 63/51 cm | kom | 1 |  | 0
6 | SHEMA POZ 5.2
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozor sa klupicom.) SVE PREMA SHEMI IZ GRAFIČKOG DIJELA PROJEKTA Montaža po RAL sistemu. Završna obrada plastifikacijom u tonu po izboru Projektanta.
Okviri se izvode od aluminijskih profila s prekinutim termo mostom. Projektirani sustav ostakljenih prozora jugoistočnog pročelja je FEAL T80HF. Završna obrada je plastificiranje po RAL karti. Ton i nijansa boje po izboru projektanta. Prozori se izvode kao jednokrilno zaokretno-otklopni. Rotacija oko donje osi okvira put unutra - ventus. Ostakljenje dvostruko izolirajućim staklom. Stavka uključuje i sav pripadajući standardni okov (materijal i dizajn po izboru projektanta).Stavka uključuje metalne opšave po cijelom obodu,sve izvedeno prema pravilima struke. Ostakljenje prozora je dvostrukim izo staklom 4+16 (argon)+4 mm sljedećih karakteristika: - vani kaljeno staklo debljine 4 mm po izboru projektanta - unutarnje staklo je debljine 4 mm sa low-E folijom/premazom.
| SHEMA POZ5.2 - dim 65/77 cm | kom | 1 |  | 0
A1.3. | UKUPNO VANJSKA ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
A1.4. | FASADERSKI RADOVI
1 | Izrada fasadnog termoizolacijskog sustava na atikama i nadozidima. Sastoji se od:
_čišćenja i pripreme podloge koje uključuje mehaničko skidanje starih premaza, boja i sl. do osnovne armiranobetonske plohe
_izravanavanje eventualnih neravnina glet masom,
_grundiranja,
_nanošenja prvog sloja polimer-cementnog ljepila d=0,5 cm,
_postave termoizolacijskog sloja od kamene vune za ugradnju u ETICS fasade debljine 6,0 cm,
Postava na zid izvodi se ljepljenjem polimer-cementnim ljepilom točkasto i po rubovima ploče, mehaničkim učvršćenjem (6-8 spojnica/m²).
_nanošenja drugog sloja polimer-cementnog ljepila d=0,3 cm,
_postave tekstilno-staklene mrežice,
_nanošenja trećeg sloja polimer-cementnog ljepila d=0,2 cm,
_izrade završne dekorativne fasadne silikatne žbuke u tonu po izboru projektanta iz standardne palete odabranog proizvođača.
Kvaliteta fasadnog termoiziolacijskog sustava kao STO Therm Mineral ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedan sustav:
Proizvođač:
Tip:
Sloj termoizolacije se dodatno mehanički pričvršćuje tipskim spojnicama (pričvrsnicama) prema uputama proizvođača odabranog sustava!
U stavku je uključena obrada: _vertikalnih i horizontalnih istaknutih bridova te okapnica ugradnjom tipskih matalnih profila i ojačanja, _ istaka, otvora i prodora instalacija i sl.
Stavka uključuje sav materijal, spojna, pričvrsna i brtvena sredstva iz sustava odabranog proizvođača te rad do pune funkcionalnosti.
| Obračun po m² neto kompletno izvedene plohe sa svim elementima. | m² | 20 |  | 0
2 | Fasaderska obrada konzolnog istaka na atici. U svemu jednako stavci 3.1. osim da se u sklopu sustava ne postavlja sloj termoizolacije.
| Dimenzije konzolnog istaka cca 30x40x50 cm. Obračun po kompletu obrađenog istaka sa svim elementima obrada ploha. | komplet | 4 |  | 0
A1.4. | UKUPNO FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.5. | LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Limarski radovi se odnose na izradu i montažu: _limenih opšava atike konzolnih volumena izbačenih van osnovne mase zgrade (vanjski opšav), _limenih opšava fasadnih stijena na razini međukatnih ploča (unutarmji opšav).
Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji odnosno radioničkim nacrtima i uzorcima prihvaćenim od strane Projektanta.
Limarski radovi moraju se izvoditi prema važećim propisima. Svi materijali koji nisu obuhvaćeni važećim normama moraju obavezno imati izjave o sukladnosti od za to ovlaštene ustanove. Izvođač radova dužan je prije izrade limarije uzeti sve mjere u naravi, također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove konstrukcije na kojoj se izvode limarski radovi i ako uoči određene nepravilnosti mora upozoriti nadzornog inženjera i tražiti otklanjanje nepravilnosti, a u slučaju da to ne učini svi eventualni naknadni popravci idu na teret izvođača limarskih radova.
Pričvršćenje lima izvodi se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama). Limarske radove vezane na izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno s tim radovima. Ispod lima treba obavezno i uvijek položiti traku bitumenske ljepenke širu za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije, odnosno odgovarajući materijal iste funkcije.
U principu se ne smije upotrebljavati više vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrebi, onda spojeve treba na pogodan način izolirati (premaz, izolacione trake i dr.), kako ne bi došlo do galvanskog elektriciteta. Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke i važećim tehničkim uvjetima. Debljina i vrsta lima odredit će se u pojedinoj stavci troškovnika. Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom.
Pomoćni elementi (nosači, ojačanja, podlošci i sl.) od vruće cinčanog čelika u kompletu. Vijčani materijal od nehrđajućeg čelika (inox vijci).
U jedinične cijene stavaka limarskih radova uključen je materijal, kompletan rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal, sav transport do mjesta ugradnje kao i ugradba potrebnih nosača lima i razna brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata.
Jedinična cijena treba sadržavati : _radioničku izradu _uzimanje mjera na objektu _izradu radioničkih nacrta i detalja _radne i pomoćne skele _transport, uskladištenje te prijenos na gradilište do mjesta ugradbe _montažu elemenata _sidra _popravak šteta učinjenih na svojim i tuđim radovima _čišćenje prostora i gradilišta od otpadnog materijala ove vrste radova _sve posredne i neposredne troškove.
Iskazane površine i dimenzije su neto po projektu i ne uključuju dio materijala za spojeve, preklope, rezove, viškove i slično.
1 | Vanjski opšav nadozida (atike) konzolnih volumena izbačenih van osnovne mase zgrade od plastificiranog aluminijskog lima debljine 1,2 mm. Sastoji se od:
_opšava kose plohe "krova" atike,
_opšava vertikalne plohe iznad atike.
Opšav kose plohe trokustatog tlocrta neto dim. cca 300x160 cm sa oblogom konzolnog istaka na najistaknutijem dijelu atike te formiranom okapnicom na vanjskom rubu (iznad termoizolacijskog fasadnog sustava na nadvojima otvora).
Opšav vertikalne plohe nadozida iznad atike neto dim. cca 300x25 cm sa spojem na postojeću klupicu na vrhu nadozida krova zgrade.
Završna obrada plastifikacijom u tonu po izboru Projektanta.
Stavka uključuje sav materijal i rad, potrebne podloške, ojačanja, obradu spojeva i svih limarskih detalja do pune gotovosti.
| Obračun po kompletu izvedenog opšava. | komplet | 4 |  | 0
2 | Vanjski opšav nadozida (atike) konzolnih volumena izbačenih van osnovne mase zgrade od plastificiranog aluminijskog lima debljine 1,2 mm. Sastoji se od:
_opšava kose plohe "krova" atike,
_opšava vertikalne plohe iznad atike.
Opšav kose plohe trokustatog tlocrta neto dim. cca 160x160 cmte formiranom okapnicom na vanjskom rubu (iznad termoizolacijskog fasadnog sustava na nadvojima otvora).
Opšav vertikalne plohe nadozida iznad atike neto dim. cca 300x25 i 25-85x150 cm sa spojem na postojeću klupicu na vrhu nadozida krova zgrade.
Završna obrada plastifikacijom u tonu po izboru Projektanta.
Stavka uključuje sav materijal i rad, potrebne podloške, ojačanja, obradu spojeva i svih limarskih detalja do pune gotovosti.
| Obračun po kompletu izvedenog opšava. | komplet | 1 |  | 0
3 | Unutarnji opšav fasadnih stijena na spojevima sa međukatnim konstrukcijama od plastificiranog aluminijskog lima debljine 2,0 mm.
Geometrija opšava prilagođena geometriji fasadne stijene te načina prihvata na armiranobetonsku međukatnu konstrukciju. Opšav se fiksira po sistemu podložnog profila (prema detalju opšava na spoju stolarije sa zidom) na aluminijsku vodoravnicu uz pod više etaže, odnosno na podgled armiranobetonske ploče (strop) niže etaže.
Završna obrada plastifikacijom u tonu prema izboru projektanta (ton boje prema tonu boje aluminijskih profila strukturalne fasade).
Stavka uključuje sav materijal i rad, potrebne podloške, ojačanja, obradu spojeva i svih limarskih detalja do pune gotovosti.
Dio stavke je izrada ispune prostora između opšava i mešukatne konstrukcije od mineralne vune debljine 2 cm. Visina ispuna prema visini mešukatne konstrukcije (cca 25 cm).
Razvijena širina opšava cca 60 cm, duljine prema svijetlom razmaku vertikalnih profila fasade.
| _opšav duljine cca 116 cm | komplet | 12 |  | 0
| _opšav duljine cca 145 cm | komplet | 2 |  | 0
| _opšav duljine cca 175 cm | komplet | 12 |  | 0
A1.5. | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.6. | GIPSKARTONSKI RADOVI
1 | Izrada gipskartonskih pregradnih zidova na mjestu uklonjenih staklenih pregrada na spoju sa aluminijskom fasadom.
Izrada pregradnih zidova debljine prema projektu od vlagoodbojnih gipkartonskih ploča s potkonstrukcijom od pocinčanih čeličnih profila (CW i UW profili), uključujući spojno brtvljenje na druge građevne dijelove. S obje strane dvostruka obloga od gipkartonskih ploča 2x2x12,5mm. Ispuna kamenom vunom. Glave vijaka i reške izgladiti ispunom, kao podloga za soboslikarske radove (1 ruka gletanja, brušenje). Zid izvesti sigurno, vodeći računa da ne dođe do klizanja u međuprostor. Profili se moraju voditi od poda do stropa gdje se sidre. Visina spuštenog stropa od gotovog poda je određena projektom. Rubove, spojeve i pukotine ispuniti i zabrtviti akrilnom masom. Na mjestima ugradnje dovratnika - otvora vrata i ugradnje ostakljenih stijena, potrebno je ugraditi okvirna ojačanja od UA profila, d= 2 mm ili drugih profila. U cijenu uračunat rad i materijal do postave keramičkih pločica ili ličenja. Obračun po m2 komplet izvedenog gipskartonskog zida.
| Zid d=10,0 cm | m2 | 10 |  | 0
A1.6. | UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.7. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | ZIDOVI
Ličenje unutarnjih zidova disperzivnom bojom. U cijenu je uključena impregnacija, zaglađivanje kitom i/ili gletom (2 x), brušenje (2 x), predličenje razrjeđenom bojom te minimalno dvostruki sloj boje, odnosno do potpune pokrivenosti. Nanosi se na razne podloge (Gipskartonski zidovi, AB zidovi). U cijenu su uključene sve navedene predradnje.
| disperzivna boja | m2 | 30 |  | 0
2 | STROPOVI
Ličenje unutrašnjeg stropa, disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. U cijenu je uključena impregnacija, zaglađivanje kitom i/ili gletom (2 x), brušenje (2 x), predličenje razrjeđenom bojom te minimalno dvostruki sloj boje, odnosno do potpune pokrivenosti. U cijenu su uključene sve navedene predradnje.
|  | m2 | 15 |  | 0
A1.7. | UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.8. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
1 | Hidoizolacija kose plohe ("krova") fasadnih istaka prije postave limenih opšava polimercementnim premazom u dva sloja uz prethodnu pripremu podloge. Sve prema uputama odabranog proizvođača. Hidroizolira se i vertikalna ploha u visini od cca 20 cm sa obradom spoja horizontalne i vertikalne plohe ugradnjom tipskog kutnog profila sa mrežicom.
Proizvod DRACO Lastic 150 ili jednakovrijedan proizvod.
disperzivna boja
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloga tako i svih faza rada, zaštite izvedene izolacije te uvjeta rada (atmosferske prilike, temperatura i sl). Podloge za izolaciju potrebno je dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća. Veće izbočine treba otući ili izbrusiti, a neravnine i udubine zapuniti mortom za izravnanje ili drugim sredstvima, a sve po uputi proizvođača. Izvođač izolaterskih radova dužan je prije polaganja hidroizolacije, provjeriti ravnost i kvalitetu podloge, te zatražiti popravak iste ako je to potrebno.
Primjena hidroizoilacijske zaštite od vodoodbojnih, vodonepropusnih, paropropusnih i UV stabilnih materijala; moguća je samo uz prilaganje važećih atesta ili odgovarajućeg dokaza o kvaliteti, a sve u skladu sa važećim zakonima, propisima, normama, te Izvedbenim projektom.
Obračun po m² obrađene površine.
|  | m2 | 12 |  | 0
A1.8. | UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.9. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Dobava i postava sokla od medijapana (MDF) debljine minimalno 2 cm i visine 12 cm sa blago zaobljenim istaknutim bridom, bijele mat boje. Visinu prilagoditi stvarno izvedenoj visini vodoravnice fasade i limenog opšava.
Postava punoplošnim ljepljenjem na limeni opšav. U cijenu stavke uključena je obrada spoja sa podnom plohom nanošenjem trajnoelastičnog PU kita u cijeloj duljini sokla.
Obrada po m' postavljenog sokla.
|  | m' | 40 |  | 0
A1.9. | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A1.1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
A1.2. | ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.3. | VANJSKA ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
A1.4. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.5. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.6. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.7. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.8. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A1.8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1 | UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0